2018年重点排污企业事业单位环境信息公开表

| 单位名称 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司塑料厂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会 信用代码 | 91370305723267788H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行政 区域 | 淄博市 临淄区 |  | 经纬度 |  |  |  | 118。19’41” 36。78’68” |  |  | 排污许可证编码 | 91370305723267788H001P |
| 污染源管理级别 | 水 |  | 气 | 市控 |  | 土 壤 |  | 其 他 |  | 行业类别 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 |
| 单位地址 | 淄博市临淄区汞山路63号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 255411 |
| 法定代表人 | 孙海涛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 7580707 |
| 环保负责人 | 王建硕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 7580648 |
| 主要产品名称 及规模 | 聚乙烯63万吨/年、聚丙烯7万吨/年、苯乙烯20万吨/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染物名称 及排放方式 | 废气：苯乙烯蒸气过热炉和高压RTO设施排放燃烧废气，主要污染物为NOx、SO2、颗粒物和非甲烷总烃；苯乙烯装置、各聚乙烯装置、聚丙烯装置工艺废气排放进入火炬燃烧排放。 固废：废异戊烷、废溶剂油、废催化剂、废润滑油、废包装物等委托具有危险废物资质单位处理。 废水：排入供排水厂乙烯污水场处理达标后排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口的数量 及分布 | 有组织的废气排放口6个：苯乙烯蒸汽过热炉燃烧废气排放口2个；火炬3个。高压蓄热焚烧炉排放口1个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放浓度 及排放总量 | 非甲烷总烃有组织排放浓度<60mg/m3，无组织排放浓度<4mg/m3；氮氧化物排放浓度约为80mg/m3，排放量22.8吨；二氧化硫排放浓度约为0mg/m3，排放量0.88吨；颗粒物排放浓度约为14.3 mg/m3，排放量20.08吨. 固废：危险废物产生量为3367.2吨。 |  |  |  |  |  | 污染物排放标准及核定总量 |  |  | 非甲烷总烃≤60mg/m3,；氮氧化物≤100mg/m3；二氧化硫≤50mg/m3；排放总量由公司统一核定。 |  |
| 污染物防治设施建设和运行情况 | 苯乙烯污水汽提塔2004年投用，高压RTO装置2018年投用，目前运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超标排放情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司合成树脂产品结构调整环境影响报告书：审批：2010年12月，山东省环保厅鲁环审(2010)358号；验收：2014年2月，山东省环保厅鲁环验〔2014〕37号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 突发环境事件应急预案制定情况 | 备案编号：370305-2017-0068-H |
| 其他根据法律法规应公开或临时公开的内容 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业审核人员： |  |  |  |  | （企业盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |